## Sheet1
StudyDate | Scanner | ScanData | Project | DateTime | SubID | Sequence | PED | TR | TE | Matrix | PixelResol | BWP | BWPPE | FA | TA | FoV | iPAT | MB | FoVShift | SlcLeakBlk | SeqMode | SequenceName | Coil | Provider | B0Shim
20210701 | MRC67078 | /disk/mace2/scan_data | WPC-0000 | 2021.07.01-13.39.40 | 00000 | rsfMRI | A > P | 1500.00 | 30.00 | 96x96 | 2.29x2.29x2.30 | 1860.00 | 16.28 | 55.00 | 06:09 | 220.00x220.00 | 1 | 3 | 3 | OFF | BOLD | epfid2d1_96 | HC1-7 | CMRR | -1262 4083 10240 651 -51 64 -22 17 | Success
20210701 | MRC67078 | /disk/mace2/scan_data | WPC-0000 | 2021.07.01-13.39.40 | 00000 | fMRI1 | A > P | 1500.00 | 30.00 | 96x96 | 2.29x2.29x2.30 | 1860.00 | 16.28 | 55.00 | 08:24 | 220.00x220.00 | 1 | 3 | 3 | OFF | BOLD | epfid2d1_96 | HC1-7 | CMRR | -1262 4083 10240 651 -51 64 -22 17
20210701 | MRC67078 | /disk/mace2/scan_data | WPC-0000 | 2021.07.01-13.39.40 | 00000 | fMRI2 | A > P | 1500.00 | 30.00 | 96x96 | 2.29x2.29x2.30 | 1860.00 | 16.28 | 55.00 | 08:24 | 220.00x220.00 | 1 | 3 | 3 | OFF | BOLD | epfid2d1_96 | HC1-7 | CMRR | -1262 4083 10240 651 -51 64 -22 17
20210701 | MRC67078 | /disk/mace2/scan_data | WPC-0000 | 2021.07.01-13.39.40 | 00000 | SpinEchoFieldMap_PA | P > A | 6500.00 | 66.60 | 96x96 | 2.29x2.29x2.30 | 1860.00 | 16.28 | 90.00 | 26.00 | 220.00x220.00 | 1 | 1 | 1 | - | SE | epse2d1_96 | HC1-7;NC1,2 | - | -1262 4083 10240 651 -51 64 -22 17
20210701 | MRC67078 | /disk/mace2/scan_data | WPC-0000 | 2021.07.01-13.39.40 | 00000 | SpinEchoFieldMap_AP | A > P | 6500.00 | 66.60 | 96x96 | 2.29x2.29x2.30 | 1860.00 | 16.28 | 90.00 | 26.00 | 220.00x220.00 | 1 | 1 | 1 | - | SE | epse2d1_96 | HC1-7;NC1,2 | - | -1262 4083 10240 651 -51 64 -22 17
20210629 | MRC67078 | /disk/mace2/scan_data | WPC-0000 | 2021.06.29-13.49.17 | 00000 | DWI1_PA | P > A | 3230.00 | 89.20 | 140x140 | 1.50x1.50x1.50 | 1700.00 | 10.35 | 78.00 | 05:44 | 210.00x210.00 | 1 | 4 | 3 | ON | DWI | ep_b1500#100 | HC1-7;NC1,2 | CMRR | -1286 4033 10219 448 -131 -146 14 8 | Success
20210629 | MRC67078 | /disk/mace2/scan_data | WPC-0000 | 2021.06.29-13.49.17 | 00000 | DWI1_b0_AP | A > P | 3230.00 | 89.20 | 140x140 | 1.50x1.50x1.50 | 1700.00 | 10.35 | 78.00 | 21.00 | 210.00x210.00 | 1 | 4 | 3 | ON | DWI | ep_b0 | HC1-7;NC1,2 | CMRR | -1286 4033 10219 448 -131 -146 14 8
20210629 | MRC67078 | /disk/mace2/scan_data | WPC-0000 | 2021.06.29-13.49.17 | 00000 | DWI2_PA | P > A | 3230.00 | 89.20 | 140x140 | 1.50x1.50x1.50 | 1700.00 | 10.35 | 78.00 | 05:41 | 210.00x210.00 | 1 | 4 | 3 | ON | DWI | ep_b3005#99 | HC1-7;NC1,2 | CMRR | -1286 4033 10219 448 -131 -146 14 8
20210629 | MRC67078 | /disk/mace2/scan_data | WPC-0000 | 2021.06.29-13.49.17 | 00000 | DWI2_b0_AP | A > P | 3230.00 | 89.20 | 140x140 | 1.50x1.50x1.50 | 1700.00 | 10.35 | 78.00 | 21.00 | 210.00x210.00 | 1 | 4 | 3 | ON | DWI | ep_b0 | HC1-7;NC1,2 | CMRR | -1286 4033 10219 448 -131 -146 14 8
StudyDate | Scanner | ScanData | Project | DateTime | SubID | Sequence | PED | TR | TE | Matrix | PixelResol | BWP | BWPPE | FA | TA | FoV | iPAT | MB | FoVShift | SlcLeakBlk | SeqMode | SequenceName | Coil | Provider | B0Shim
20210407 | MRC35073 | /disk/mace2/scan_data | WPC-1111 | 2021.04.07-16.20.27 | 11111 | fMRI | A > P | 1500.00 | 30.00 | 96x96 | 2.29x2.29x2.30 | 1860.00 | 16.28 | 55.00 | 17:39 | 220.00x220.00 | 1 | 3 | 3 | OFF | BOLD | epfid2d1_96 | HC1-7 | CMRR | 2879 -11089 11900 461 -22 -112 -47 76 | Success
20210407 | MRC35073 | /disk/mace2/scan_data | WPC-1111 | 2021.04.07-16.20.27 | 11111 | SpinEchoFieldMap_PA | P > A | 6500.00 | 66.60 | 96x96 | 2.29x2.29x2.30 | 2365.00 | 16.28 | 90.00 | 26.00 | 220.00x220.00 | 1 | 1 | 1 | - | SE | epse2d1_96 | HC1-7 | - | 2879 -11089 11900 461 -22 -112 -47 76
20210407 | MRC35073 | /disk/mace2/scan_data | WPC-1111 | 2021.04.07-16.20.27 | 11111 | SpinEchoFieldMap_AP | A > P | 6500.00 | 66.60 | 96x96 | 2.29x2.29x2.30 | 2365.00 | 16.28 | 90.00 | 26.00 | 220.00x220.00 | 1 | 1 | 1 | - | SE | epse2d1_96 | HC1-7 | - | 2879 -11089 11900 461 -22 -112 -47 76
20210407 | MRC35073 | /disk/mace2/scan_data | WPC-1111 | 2021.04.07-16.20.27 | 11111 | gre_field_mapping | A > P | 554.00 | 6.54 | 96x96 | 2.29x2.29x2.30 | 1530.00 | 0.00 | 60.00 | 01:45 | 220.00x220.00 | 1 | 1 | 0 | - | GRFM | *fm2d2r | HC1-7 | SIEMENS | 2877 -11071 11914 475 -5 -51 -65 69 | Failure